## Опросник SafeRing
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа элегазового КРУ "SafeRing"
количество 1 шт.
№ | Наименование | Номер присоединения |  |  |  | Примечание
|  | 1 | 2 | 3 | 4
Наименование присоединения
| Тип КРУ | SafeRing |  |  |  | SafeRing
1 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |  |  | 6 кВ / 10 кВ / 20 кВ
2 | Тип ячейки | C | C | C | V | DeF / CCF / CCCF / CCFF / DeV / CCV / CCVV / CCC / CCCC
3 | Расширение | нет |  |  |  | нет / влево / вправо
4 | Кужух на вводы для сб.шин | нет |  |  |  | нет / влево / вправо
4 | Номинальный ток сборных шин, А | 630
5 | Номинальный ток, А | 630 | 630 | 630 | 200
6 | Номинальный ток предохранителя, А |  |  |  |  | только для ячейки F
7 | Блокировка замками * |  |  |  |  | -
8 | Ликвидатор электрической дуги |  |  |  |  | -
9 | Моторный привод |  |  |  |  | 24,48,60,110,220VDC; 110,230VAC
10 | Дистанционный расцепитель , катушка отключения |  |  |  |  | 24,48,60,110VDC; 110,230VAC
11 | Дистанционная катушка включения |  |  |  |  | 24,48,60,110VDC; 110,230VAC
12 | Блок релейной защиты |  |  |  | REJ603 с дисплеем | SEG WIC-1 / REJ603 / REJ603 с дисплеем
13 | Контакт сигнализации срабатывания реле 1НО |  |  |  | да | Только для V
14 | Блок контакты положения выключателя (выключателя нагрузки) 2НО+2НЗ |  |  |  |  | -
15 | Блок контакты положения заземлителя 2НО+2НЗ |  |  |  |  | -
16 | Трансформаторы тока РЗ |  |  |  | СТ3 | CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, W1, W2, W3, W4, W5
17 | Трансформаторы тока для коммерческого учёта |  |  |  |  | SVA …/ 5 0,5s
18 | Емкостной индикатор напряжения | VPIS | VPIS | VPIS | VPIS | VPIS / VDS / Capdis S2
19 | Указатель прохождения тока КЗ |  | + |  |  | Alpha-M
20 | Втулки для испытания кабелей |  |  |  |  | Только для С
21 | Блокировка крышки кабельного отсека |  |  |  |  | Да / Нет
22 | Увеличенная крышка кабельного отсека |  |  |  |  | -
23 | Тр-ры тока нулев. последоват. |  |  |  |  | -
24 | Немагнитное крепление кабелей |  |  |  |  | Да / Нет
25 | Тип, кол-во, сечение кабеля |  |  |  |  | -
26 | Низковольтный отсек |  |  |  |  | -
27 | Дополнительное основание | нет |  |  |  | нет / 290 мм / 450 мм
Примечание:
* блокировка RONIS
Согласовано: /Поставщик/. Согласовано: /Заказчик/
| М.П. |  |  | М.П.