## Лист 1
Опросный лист на поставку: СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ RESIBLOC® АВВ (краткий)
Контактное лицо (Ф.И.О.)
Тел./ E-mail
Наименование проекта (место установки)
Подробная техническая информация и обновленные чертежи размещена на сайте АББ:
https://new.abb.com/products/transformers/ru/assortiment-sukhikh-transformatorov-resibloc
КОЛИЧЕСТВО
ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | Требуемые значения
Номинальная мощность | кВА
Номинальное напряжение ВН | кВ
Номинальное напряжение НН | кВ
Группа соединения обмоток
Напряжение КЗ | %
Потери холостого хода | Вт
Потери КЗ (при 75 °C) | Вт
Потери КЗ (при 120 °C) | Вт
Уровень мощности звука Lwa | dB(A)
Уровень звукового давления Lрa, | dB(A)
Материал обмоток ВН/НН
Система охлаждения
Виброгасящие подставки
Степень защиты IP
Присоединение ВН (при IP21/21/31)
Присоединение НН (при IP21/21/31)
Высота над уровнем моря
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Оборудование в комплекте
Клеммы подключения ВН расположены на поверхности обмоток
Клеммы подключения НН расположены сверху обмоток
ПБВ на стороне ВН
1 температурный трехпроводный PT100 датчик на каждую фазу
Устройство мониторинга и контроля температуры с цифровой индикацией
Тяговые/ Подъемные проушины C2 RAL7035
Поворотные катки
Терминалы заземления
Паспортная табличка
Комплект документации + паспорт

## Лист 2
Tаблица 1